	Série : IPE SMART

Modelo :     M2
	Enfriadora de agua a condensación por aire, 

Ventilador axial y compresor SCROLL

	

	POTENCIA

	POTENCIA FRIGORÍFICA
	kW
	2.4
	3.2

	POTENCIA ABSORBIDA
	kW
	0.6
	0.7

	COMPRESOR (ES)

	TIPO
	HERMÉTICO TIPO SCROLL

	NÚMERO
	1

	TIPO DE GAS REFRIGERANTE
	R 407 C

	CARGA DE GAS
	0.5

	CONDENSADOR

	TIPO
	BATERÍA DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO

	TEMPERATURA EXTERIOR
	°C
	35
	25

	VENTILADOR (ES)

	CADUDAL DE AIRE TOTAL
	m3/h
	1 900

	MOTORES : Nº Y POTENCIA 
	n x kW
	1 x 0.07

	EVAPORADOR

	TIPO
	INMERSO EN TANQUE EVAPORADOR

	CAUDAL DE AGUA
	m3/h
	0.42
	0.55

	TEMPERATURA DE ENTRADA AGUA
	°C
	12
	20

	TEMPERATURA DE SALIDA AGUA
	°C
	7
	15

	GLYCOL
	%
	0


	KIT HIDRÁULICO

	PRESIÓN DE  LA BOMBA
	Bar
	3.5
	3.3

	POTENCIA DE LA BOMBA
	kW
	0.3

	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO
	l
	23

	DIMENSIONES
	

	LARGO
	mm
	740

	ANCHO
	mm
	550

	ALTO
	mm
	885

	PESO DE EXPEDICIÓN
	Kg
	85

	PESO DE FUNCIONAMIENTO
	Kg
	110

	CONEXIONES DE AGUA
	(
	½’’

	DATOS ELÉCTRICOS

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
	V/(/Hz
	230 / 1 / 50  + T

	POTENCIA TOTAL ABSORBIDA
	kW
	1.5

	CORRIENTE A PLENA CARGA ( FLA )
	A
	7.1

	CORRIENTE CON ROTOR BLOQUEADO (LRA )
	A
	22.0

	NIVEL DE PRESIÓN SONORA

	A 10 MTS. EN CAMPO LIBRE
	dB(A)
	46


